## Лист1
КРАТКИЙ КАТАЛОГ
Официальный представитель завода в России - "Юнит-пром" г.Екатеринбург +7-912-613-9290 (МТС)
http://unit-prom.tk http://unit-prom-ek.ru http://юнит-пром.рф
Типономинал
Группа: Конденсаторы
Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 300 до 650квар, h корпуса до 390мм
ЭЭВП - 0,8(1;1,6;2)-0,5 У3
ЭЭВП - 0,8(1;1,6;2)-1 У3
ЭЭВП - 0,5(0,8;1;1,6;2)-2,4 (4) У3
ЭЭВП - 0,5(0,8;1;1,6;2)-4 У3
ЭЭВП - 0,5(0,8)-10 У3
Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 400 до 850квар, h корпуса до 450мм
ЭЭПВ - 0,8(1;1,6;2)-0,5 (1)-4У3
ЭЭПВ - 0,5-2,4-5У3
ЭЭПВ - 0,8(1;1,6;2)-2,4-4 У3
ЭЭПВ - 0,5-4-5У3
ЭЭПВ - 0,8(1;1,6;2)-4-4У3
ЭЭПВ - 0,5-10-5У3
ЭЭПВ - 0,8-10-4У3
Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью 300квар, h корпуса до 300мм
ЭЭПВП - 0,5(0,8;1) - 2,4-4У3
ЭЭПВП - 0,5(0,8) - 4-4У3
ЭЭПВП - 0,5(0,8) - 10-4У3
Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 1330 до 2000квар, h корпуса от 500мм до 900мм
* КЭЭПВ-0,8/93,3/4-4У3 (2У3)
* КЭЭПВ-0,8/155,5/2,4-4У3 (2У3)
* КЭЭПВ-0,8/335/1-4У3 (2У3)
* КЭЭПВ-0,8/424/1-4У3 (2У3)
* КЭЭПВ-1,5/212/0,5-4У3 (2У3)
* КЭЭПВ-0,8/169,19/2,5-4У3 (2У3)
* КЭЭПВ-1/424/0,5-4У3 (2У3)
Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 2000 до 3000квар, h корпуса от 470мм до 710мм |  |  |  | 29754
* КЭЭПВ-1,5/58,98/2,4-4У3 (2У3)
* КЭЭПВ-1,5/84,93/2,5-4У3 (2У3)
* КЭЭПВ-1,5/141,54/1-4У3 (2У3)
* КЭЭПВ-1/79,6/4-4У3 (2У3)
* КЭЭПВ-1/132,7/2,4-4У3 (2У3)
* КЭЭПВ-1/318,5/1-4У3 (2У3)
* КЭЭПВ-1,5/171/1-4У3 (2У3)
Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 2000 до 3000квар, h корпуса от 900мм до 1130мм |  |  |  | 41111
* КЭЭПВ-1,5/424/0,5-4У3 (2У3)
* КЭЭПВ-1,85/279/0,5-4У3 (2У3)
* КЭЭПВ-1,5/212,314/1-4У3 (2У3)
* КЭЭПВ-1,2/265,39/1-4У3 (2У3)
* КЭЭПВ-2/318/0,25-4У3 (2У3)
Примечание
цена увеличивается в случае заказа малой партии неходовой продукции :
1-2 конденсатора - на 50%
3-5 конденсаторов - на 30%
Группа: Конденсаторы делителей напряжения и связи
Подгруппа: Конденсаторы связи
СММ-20/√3-35 У1
СММ-20/√3-107 У1
СМ(В, Б, БВ)-66/√3-4,4 У1 (ХЛ1)
СМП(В, Б, БВ)-66/√3-4,4 У1
СМА(СМАВ)-66/√3-4,4 УХЛ1
СМАП(СМАПВ)-66/√3-4,4 УХЛ1
СМ-110/√3-3,2 У1
СМА-110/√3-3,2 УХЛ1
СМ(В, Б, БВ)-110/√3-6,4 У1 (ХЛ1)
СМП(В, Б, БВ)-110/√3-6,4 У1 (ХЛ1)
СМА(СМАВ)-110/√3-6,4 УХЛ1
СМАП(СМАПВ)-110/√3-6,4 УХЛ1
СМА(В, Б, БВ)-166/√3-14 (18) УХЛ1
Подгруппа: Изолирующие подставки для конденсаторов связи
ПИ-1 У1
ПИ-2 У1
ПИ-4 УХЛ1
ПИ-5 УХЛ1
ПИ-6 УХЛ1
Подгруппа: Конденсаторы делителей напряжения
Раздел: Конденсаторы для делителей напряжения высоковольтных аппаратов на линиях электропередачи переменного тока (в том числе для воздушных выключателей)
ДМК-190-0,5(1,1;1,4;1,6) УХЛ1
ДМКА-190-0,5(1,1;1,4;1,6) УХЛ1
Раздел: Конденсаторы для делителей напряжения для элегазовых выключателей
ДМКП-200-1 УХЛ1
Раздел: Конденсаторы делителей напряжения в электрических установках переменного тока
ДМР-55-3,3 ХЛ1(У1)
ДМР-60-2,2(2,6) ХЛ1(У1)
ДМР-80-1 У1
ДМР-80-4,4 ХЛ1
Подгруппа: Конденсаторы импульсные
Раздел: для работы в формирующих линиях импульсных устройств и других импульсных установок
ИМ-5-140 У3
Подгруппа: Конденсаторы связи взрывозащищенное исполнение
СМА(В)-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех
СМАП(В)-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех
СМА(В)-166/√3-14 (18) УХЛ1 Ех
Подгруппа: Конденсаторы связи в композитной покрышке
СМА(В)-110/√3-6,4 УХЛ1*
СМАП(В)-110/√3-6,4 УХЛ1*
* - в композитной покрышке
Подгруппа: Конденсаторы связи в композитной покрышке взрывозащищенное исполнение
СМА(В)-К-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех
СМАП(В)-К-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех
Подгруппа: Конденсаторы связи усиленного исполнения с возможностью установки ВЧ заградителя
СМА-110/√3-6,4 УХЛ1
Узел крепления ВЧ заградителя
Группа: Конденсаторные установки
Подгруппа: Конденсаторные установки низкого напряжения регулируемые, многоступенчатые, навесные
УКМ63 - 0,4 - 50 - 12,5 У3 навесная
УКМ63 - 0,4 - 62,5 - 12,5 У3 навесная
УКМ63 - 0,4 - 75 - 12,5 У3 навесная
УКМ63 - 0,4 - 87,5 - 12,5 У3 навесная
УКМ63 - 0,4 - 100 - 25 У3 навесная
Подгруппа: Конденсаторные установки низкого напряжения регулируемые, многоступенчатые, напольные
УКМ63 - 0,4 - 50 - 25 У3
УКМ63 - 0,4 - 50 - 12,5 У3
УКМ63 - 0,4 - 62,5 - 12,5 У3
УКМ63 - 0,4 - 75 - 12,5 У3
УКМ63 - 0,4 - 75 - 25 У3
УКМ63 - 0,4 - 87,5 - 12,5 У3
УКМ63 - 0,4 - 100 - 25 У3
УКМ63 - 0,4 - 100 - 50 У3
УКМ63 - 0,4 - 112,5 - 12,5 У3
УКМ63 - 0,4 - 112,5 - 37,5 У3
УКМ63 - 0,4 - 125 - 12,5 У3
УКМ63 - 0,4 - 125 - 25 У3
УКМ63 - 0,4 - 150 - 50 У3
УКМ63 - 0,4 - 150 - 25 У3
УКМ63 - 0,4 - 150 - 12,5 У3
УКМ63 - 0,4 - 175 - 25 У3
УКМ63 - 0,4 - 200 - 50 У3
УКМ63 - 0,4 - 200 - 25 У3
УКМ63 - 0,4 - 200 - 33,3 У3
УКМ63 - 0,4 - 225 - 25 У3
УКМ63 - 0,4 - 250 - 50 У3
УКМ63 - 0,4 - 250 - 25 У3
УКМ63 - 0,4 - 275 - 25 У3
УКМ63 - 0,4 - 300 - 50 У3
УКМ63 - 0,4 - 300 - 25 У3
УКМ63 - 0,4 - 325 - 25 У3
УКМ63 - 0,4 - 350 - 50 У3
УКМ63 - 0,4 - 350 - 25 У3
УКМ63 - 0,4 - 400 - 50 У3
УКМ63 - 0,4 - 400 - 25 У3
УКМ63 - 0,4 - 450 - 50 У3
УКМ63 - 0,4 - 450 - 25 У3
УКМ63 - 0,4 - 500 - 50 У3
УКМ63 - 0,4 - 500 - 25 У3
УКМ63 - 0,4 - 550 - 50 У3
УКМ63 - 0,4 - 550 - 25 У3
УКМ63 - 0,4 - 600 - 50 У3
Группа: Конденсаторы
Подгруппа: Конденсаторы косинусные высоковольтные
Раздел: Конденсаторы для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока частотой 50 и 60 Гц, а также для комплектации конденсаторных установок
КЭС0-1,05-30 (34)-2У1(1У1)
КЭС1-1,05-63-2У1(1У1)*
КЭС1-1,05-67-2У1(1У1)*
КЭС1-1,05-75-2У1(1У1)*
КЭС2-1,05-125-2У1(1У1)*
КЭП1-1,05-63-2У1(1У1)*
КЭП2-1,05-125-2У1(1У1)*
КЭП2-1,05-200-2У1(1У1)*
КЭП1-10,5-25-2УХЛ1
КЭП1-6,3-25-2У1(2УХЛ5)
КЭП1-3,15(6,3;10,5)-30 2УХЛ1
КЭП1-6,3(10,5)-37,5 (45; 50)-2У1(2УХЛ1)
КЭП1-6,3(10,5)-60 (75)-2У1(3У2)
КЭП2-6,3(10,5)-100 (120)-2У1(3У2)
КЭП2-6,3(10,5)-135 (150)-2У1
КЭП3-6,3-50-3У2
КЭП3-6,3(10,5)-60 (75)-3У2
КЭП3-6,3 (10,5)-100-3У2
КЭП3-6,3(10,5)-150-3У2
КЭП3-6,3(6,6;7,3;10,5)-225 (200)-2У1*
КЭП3-6,3(6,6;7,3;10,5)-225 (200)-3У2
КЭП3-6,3(10,5)-250-2У1*
КЭП3-6,3(10,5)-250-3У2
КЭП3-6,3(6,6)-275-3У2
КЭП3-6,3 (6,6;10,5;7,3)-300-2У1*
КЭП3-6,3 (6,6;10,5;7,3)-300-3У2
КЭП4-6,3(6,6;10,5)-350-3У2
КЭП4-6,3(6,6;7,3;10,5)-450-2У1(2УХЛ1)*
КЭП4-6,3(6,6;7,3;10,5)-450-3У2
КЭП4-6,3(6,6;7,3;10,5)-500-2У1(2УХЛ1)*
КЭП4-6,3(6,6;7,3;10,5)-500-3У2
КЭП5-6,3(6,6;7,3;10,5)-600-2У1(2УХЛ1)*
КЭП6-6,3(6,6;7,3;10,5)-700-2У1(2УХЛ1)*
Раздел: Конденсаторы для работы в батареях индукционных печей и других электротермических установок
КЭЭС-1,05-150 У3*
КЭЭП-1,05-150 У3*
КЭЭС-1,2-150 У3*
КЭЭП-1,2-150 У3*
Раздел: Конденсаторы для работы в установках продольной компенсации активного сопротивления ЛЭП
КЭПП-1,05-120 УХЛ1
* конденсаторы снабжены внутренними встроенными предохранителями
цена увеличивается в случае заказа малой партии неходовой продукции :
1-2 конденсатора - на 50%
3-5 конденсаторов - на 30%
6-10 конденсаторов - на 15%
Подгруппа: Конденсаторы косинусные высоковольтные
Раздел: Конденсаторы в корпусе из нержавеющей стали, для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока частотой 50 и 60 Гц, а также для комплектации конденсаторных установок
КЭП3-3,3√3-85-2У1
КЭП3-6,6√3-208-2У1
КЭП3-6,6√3-321-2У1
КЭП3-6,6√3-333-2У1
КЭП4-6,6√3-396-2У1
КЭП4-6,6√3-450-2У1 (2УХЛ1)
КЭП3-20√3-100-2У1
КЭП3-20√3-120-2У1
КЭП3-20√3-150-2У1
КЭП3-20√3-180-2У1
КЭП3-20√3-200-2У1
КЭП3-20√3-240-2У1
КЭП3-20√3-300-2У1
КЭП3-20√3-400-2У1
КЭП4-20√3-450-2У1 (2УХЛ1)
КЭП4-20√3-500-2У1 (2УХЛ1)
КЭП5-20√3-600-2У1 (2УХЛ1)
КЭП6-20√3-700-2У1 (2УХЛ1)
Подгруппа: Конденсаторы специальные высоковольтные
Раздел: Конденсаторы для комплектации силовых фильтров высших гармоник (в том числе работающих в составе статических компенсаторов реактивной мощности, блоков конденсаторов и конденсаторных установок )
КЭПФ-3,65-100 2УХЛ1
КЭПФ-4,4(6,6;7,3)-150 2У1 (2УХЛ1)
КЭПФ-4,4(6,3;6,6;7,3)-200 2УХЛ1
КЭПФ-6,3(6,6;7,3)-225 2УХЛ1
КЭПФ-6,3(6,6;7,3)-300 1УХЛ1(2УХЛ1)
КЭПФМ-6,6-300 1УХЛ1
КЭПФ-6,3(6,6;7,3)-450 2УХЛ1
КЭПФ-6,3(6,6;7,3)-500 2УХЛ1
КЭПФ-6,3(6,6;7,3)-600 2УХЛ1
КЭПФ-6,3(6,6;7,3)-700 2УХЛ1
Примечание
цена увеличивается в случае заказа малой партии неходовой продукции :
1-2 конденсатора - на 50%
3-5 конденсаторов - на 30%
Подгруппа: Конденсаторы косинусные низковольтные
КС0-0,38-10-3У3
КЭ1-0,38-20 (25)-2У3(3У3)
КЭ2-0,38-36 (40; 50)-2У3(3У3)
КЭБ-0,4-25-3У3
КЭБ-0,4-331/3-3У3
КЭБ-0,4-37,5-3У3
КЭБ-0,4-50-3У3
КЭБ-0,4-67-3У3
КЭС1-0,4-20 (25; 30)-2У3(3У3)
КЭС2-0,4-40 (50; 60)-2У3(3У3)
КЭС1-0,5-38-2У3(3У3)
КЭС2-0,5-60 (67)-2У3(3У3)
КЭС0-0,66-20-2У1(2У3);3У1(3У3);1У1
КЭС1-0,66-20-2У1(2У3);3У1(3У3)
КЭС1-0,66-40-2У1(2У3);3У1(3У3)
КЭС2-0,66-50 (60; 80)-2У1(2У3);3У1(3У3)
КЭП0-0,66-20-2У1(2У3);3У1(3У3);1У1
КЭП1-0,66-20-2У1(2У3);3У1(3У3)
КЭП1-0,66-40-2У1(2У3);3У1(3У3)
КЭП2-0,66-50 (60; 80)-2У1(2У3);3У1(3У3)
КЭП-0,4-8-2У3(3У3)
КЭП2-0,4-60-2У3 (3У3)
Подгруппа: Конденсаторы специальные
Раздел: для работы в цепях вспомогательных машин электровозов переменного тока
КПС-0,5-38-О2
Примечание
цена увеличивается в случае заказа малой партии неходовой продукции :
1-2 конденсатора - на 50%
3-5 конденсаторов - на 30%
Подгруппа: Конденсаторы косинусные низковольтные
КПС - 0,4 - 3,33 - 2У3
КПС - 0,4 - 4,17 - 2У3
КПС - 0,44 - 3,33 - 2У3
КПС - 0,4 - 1 - 3У3
КПС - 0,4 - 2,5 - 3У3
КПС - 0,4 - 5 - 3У3
КПС - 0,4 - 7,5 - 3У3
КПС - 0,4 - 10 - 3У3
КПС - 0,4 - 12,5 - 3У3
КПС - 0,4 - 15 - 3У3
КПС - 0,4 - 16,7 - 3У3
КПС - 0,4 - 20 - 3У3
КПС - 0,4 - 25 - 3У3
КПС - 0,4 - 30 - 3У3
КПС - 0,4 - 33,3 - 3У3
КПС - 0,44 - 1 - 3У3
КПС - 0,44 - 5 - 3У3
КПС - 0,44 - 16,7 - 3У3
КПС - 0,44 - 25 - 3У3
КПС - 0,44 - 30 - 3У3
КПС - 0,525 - 1 - 3У3
КПС - 0,525 - 5 - 3У3
КПС - 0,525 - 7,5 - 3У3
КПС -0,525 - 10 - 3У3
КПС - 0,525 - 12,5 - 3У3
КПС - 0,525 - 15 - 3У3
КПС - 0,525 - 20 - 3У3
КПС - 0,525 - 30 - 3У3
Примечание
Цена при заказе меньше, чем на минимальный объем заказа, увеличивается на 50%.
Подгруппа: Колонки конденсаторов связи
КСА1-220-3,2 УХЛ1
КСА-220-3,2 УХЛ1
КСА1-330-2,13 УХЛ1
КСА-330-2,13 УХЛ1
КСА1-330-7 УХЛ1
КСАБ1-330-7 УХЛ1
КСА1-330-9 УХЛ1
КСАБ1-330-9 УХЛ1
КСА1-500-4,67 УХЛ1
КСАБ1-500-4,67 УХЛ1
КСА1-500-6 УХЛ1
КСАБ1-500-6 УХЛ1
Подгруппа: Конденсаторы связи в единой покрышке
СМА-220/√3-3,2 УХЛ1
Делители напряжения емкостные
ДОСИ-110 УХЛ1 | СМАОИВ-110/√3-18 УХЛ1 - 1шт. | цена договорная
ДОСИ-220 УХЛ1 | СМАОИ-110/√3-18 УХЛ1 - 1шт.
СМАИВ-110/√3-18 УХЛ1 - 1шт.
ДОСИ-330 УХЛ1 | СМАОИ-166/√3-14 УХЛ1 - 1шт.
СМАИВ-166/√3-14 УХЛ1 - 1шт.
ДОСИ-500 УХЛ1 | СМАОИ-166/√3-13,5 УХЛ1 - 1шт.
СМАИ-166/√3-13,5 УХЛ1 - 1шт.
СМАИВ-166/√3-13,5 УХЛ1 - 1шт.
ДОСИ-750 УХЛ1 | СМАОИ-188/√3-12 УХЛ1 -1шт.
СМАИ-188/√3-12 УХЛ1 - 2шт.
СМАИВ-188/√3-12 УХЛ1 - 1шт.
Конденсаторы делителей напряжения
| СМАИВ-110/√3-18 УХЛ1 | цена договорная
СМАОИ(СМАОИВ)-110/√3-18 УХЛ1
СМАИВ-166/√3-14 УХЛ1
СМАОИ-166/√3-14 УХЛ1
СМАИ(СМАИВ)-166/√3-13,5 УХЛ1
СМАОИ-166/√3-13,5 УХЛ1
СМАИ(СМАИВ)-188/√3-12 УХЛ1
СМАОИ-188/√3-12 УХЛ1
Группа: Конденсаторные установки
Подгруппа: Конденсаторные установки низкого напряжения нерегулируемые для компенсации реактивной мощности в распределительных сетях частоты 50Гц.
УК - 0,4 - 25 У3
УК - 0,4 - 37,5 У3
УК - 0,4 - 50 У3
УК - 0,4 - 75 У3
УК - 0,4 - 100 У3
УК - 0,4 - 112,5 У3
УК - 0,4 - 125 У3
УК - 0,4 - 137,5 У3
УК - 0,4 - 150 У3
УК - 0,4 - 175 У3
УК - 0,4 - 187,5 У3
УК - 0,4 - 200 У3
УК - 0,4 - 212,5 У3
УК - 0,4 - 225 У3
УК - 0,4 - 250 У3
УК - 0,4 - 275 У3
УК - 0,4 - 287,5 У3
УК - 0,4 - 300 У3
Подгруппа: Конденсаторные установки низкого напряжения нерегулируемые для повышения коэффициента мощности осветительных сетей переменного тока с газоразрядными лампами высокого давления.
УК1 - 0,4 - 12,5 У3
УК1 - 0,4 - 16,7 У3
УК1 - 0,4 - 25 У3
УК1 - 0,4 - 33,3 У3
УК1 - 0,4 - 37,5 У3
УК2 - 0,4 - 50 У3
УК2 - 0,4 - 66,7 У3
УК3 - 0,4 - 75 У3
УК3 - 0,4 - 100 У3
УК3 - 0,4 - 112,5 У3
УК4 - 0,4 - 133,3 У3
УК4 - 0,4 - 150 У3
УК5 - 0,4 - 167 У3
УК5 - 0,4 - 187,5 У3
УК6 - 0,4 - 150 У3
УК6 - 0,4 - 200 У3
УК6 - 0,4 - 225 У3
Подгруппа: блоки конденсаторов
БКЭ-1,05-252 У1
БК-1,05-500 У1
БК-2,1-500 У1
БК-1,05-750 У1
БК-2,1-750 У1
Подгруппа: блоки конденсаторные трехфазные
УКТ-10,5-8100 У2 | цена договорная
УКО-12-2750 У3
Подгруппа: конденсаторные установки высокого напряжения, модернизированные
УКЛ56М-6,3(10,5)-225 У1
УКЛ56М-6,3(10,5)-225 У3
УКЛ56М-6,3(10,5)-300 У1
УКЛ56М-6,3(10,5)-300 У3
УКЛ56М-6,3(10,5)-450 У1
УКЛ56М-6,3(10,5)-450 У3
УКЛ56М-6,3(10,5)-600 У1
УКЛ56М-6,3(10,5)-600 У3
УКЛ56М-6,3(10,5)-675 У1
УКЛ56М-6,3(10,5)-675 У3
УКЛ56М-6,3(10,5)-900 У1
УКЛ56М-6,3(10,5)-900 У3
УКЛ56М-6,3(10,5)-1000 У3
УКЛ56М-6,3(10,5)-1125 У1
УКЛ56М-6,3(10,5)-1125 У3
УКЛ56М-6,3(10,5)-1200 У3
УКЛ56М-6,3(10,5)-1350 У1
УКЛ56М-6,3(10,5)-1350 У3
УКЛ56М-6,3(10,5)-1500 У3 | цена договорная
УКЛ56М-6,3(10,5)-1575 У1
УКЛ56М-6,3(10,5)-1575 У3
УКЛ56М-6,3(10,5)-1800 У1
УКЛ56М-6,3(10,5)-1800 У3
УКЛ56М-6,3(10,5)-2025 У1
УКЛ56М-6,3(10,5)-2025 У3
УКЛ56М-6,3(10,5)-2100 У3
УКЛ56М-6,3(10,5)-2250 У1
УКЛ56М-6,3(10,5)-2250 У3
УКЛ56М-6,3(10,5)-2400 У3
УКЛ56М-6,3(10,5)-2475 У1
УКЛ56М-6,3(10,5)-2475 У3
УКЛ56М-6,3(10,5)-2700 У1
УКЛ56М-6,3(10,5)-2700 У3
УКЛ56М-6,3(10,5)-2925 У1
УКЛ56М-6,3(10,5)-2925 У3
УКЛ56М-6,3(10,5)-3150 У1
УКЛ56М-6,3(10,5)-3150 У3
Подгруппа: конденсаторные установки высокого напряжения, модернизированные
УКЛ57М-6,3(10,5)-225 У1
УКЛ57М-6,3(10,5)-225 У3
УКЛ57М-6,3(10,5)-300 У1
УКЛ57М-6,3(10,5)-300 У3
УКЛ57М-6,3(10,5)-450 У1
УКЛ57М-6,3(10,5)-450 У3
УКЛ57М-6,3(10,5)-600 У1
УКЛ57М-6,3(10,5)-600 У3
УКЛ57М-6,3(10,5)-675 У1
УКЛ57М-6,3(10,5)-675 У3
УКЛ57М-6,3(10,5)-900 У1
УКЛ57М-6,3(10,5)-900 У3
УКЛ57М-6,3(10,5)-1000 У3
УКЛ57М-6,3(10,5)-1125 У1
УКЛ57М-6,3(10,5)-1125 У3
УКЛ57М-6,3(10,5)-1200 У3
УКЛ57М-6,3(10,5)-1350 У1
УКЛ57М-6,3(10,5)-1350 У3
УКЛ57М-6,3(10,5)-1500 У3 | цена договорная
УКЛ57М-6,3(10,5)-1575 У1
УКЛ57М-6,3(10,5)-1575 У3
УКЛ57М-6,3(10,5)-1800 У1
УКЛ57М-6,3(10,5)-1800 У3
УКЛ57М-6,3(10,5)-2025 У1
УКЛ57М-6,3(10,5)-2025 У3
УКЛ57М-6,3(10,5)-2100 У3
УКЛ57М-6,3(10,5)-2250 У1
УКЛ57М-6,3(10,5)-2250 У3
УКЛ57М-6,3(10,5)-2400 У3
УКЛ57М-6,3(10,5)-2475 У1
УКЛ57М-6,3(10,5)-2475 У3
УКЛ57М-6,3(10,5)-2700 У1
УКЛ57М-6,3(10,5)-2700 У3
УКЛ57М-6,3(10,5)-2925 У1
УКЛ57М-6,3(10,5)-2925 У3
УКЛ57М-6,3(10,5)-3150 У1
УКЛ57М-6,3(10,5)-3150 У3
Подгруппа: Установки конденсаторные регулируемые низкого напряжения, фильтровы, частота резонанса 210 Гц для рассогласования 5,67%
УКМФ1 - 0,4 - 50 - 25 У3
УКМФ1 - 0,4 - 75 - 25 У3
УКМФ1 - 0,4 - 100 - 50 У3
УКМФ1 - 0,4 - 100 - 25 У3
УКМФ1 - 0,4 - 125 - 25 У3
УКМФ1 - 0,4 - 150 - 25 У3
УКМФ1 - 0,4 - 150 - 50 У3
УКМФ1 - 0,4 - 175 - 25 У3
УКМФ1 - 0,4 - 200 - 50 У3
УКМФ1 - 0,4 - 200 - 25 У3
УКМФ1 - 0,4 - 250 - 25 У3
УКМФ1 - 0,4 - 250 - 50 У3
УКМФ1 - 0,4 - 300 - 50 У3
Подгруппа: Установки конденсаторные регулируемые низкого напряжения, фильтровые, частота резонанса 189 Гц для рассогласования 7%
УКМФ2 - 0,4 - 50 - 25 У3
УКМФ2 - 0,4 - 75 - 25 У3
УКМФ2 - 0,4 - 100 - 50 У3
УКМФ2 - 0,4 - 100 - 25 У3
УКМФ2 - 0,4 - 125 - 25 У3
УКМФ2 - 0,4 - 150 - 25 У3
УКМФ2 - 0,4 - 150 - 50 У3
УКМФ2 - 0,4 - 175 - 25 У3
УКМФ2 - 0,4 - 200 - 50 У3
УКМФ2 - 0,4 - 200 - 25 У3
УКМФ2 - 0,4 - 250 - 25 У3
УКМФ2 - 0,4 - 250 - 50 У3
УКМФ2 - 0,4 - 300 - 50 У3
Подгруппа: Установки конденсаторные регулируемые низкого напряжения, фильтровые, частота резонанса 135 Гц для рассогласования 14%
УКМФ3 - 0,4 - 50 - 25 У3
УКМФ3 - 0,4 - 75 - 25 У3
УКМФ3 - 0,4 - 100 - 50 У3
УКМФ3 - 0,4 - 100 - 25 У3
УКМФ3 - 0,4 - 125 - 25 У3
УКМФ3 - 0,4 - 150 - 25 У3
УКМФ3 - 0,4 - 150 - 50 У3
УКМФ3 - 0,4 - 175 - 25 У3
УКМФ3 - 0,4 - 200 - 50 У3
УКМФ3 - 0,4 - 200 - 25 У3
УКМФ3 - 0,4 - 250 - 25 У3
УКМФ3 - 0,4 - 250 - 50 У3
УКМФ3 - 0,4 - 300 - 50 У3
Подгруппа: Конденсаторные установки высокого напряжения регулируемые, многоступенчатые
УКРМ56-6,3(10,5)-450 (2х225) У3
УКРМ56-6,3(10,5)-900 (2х450) У3
УКРМ56-6,3(10,5)-900 (450+2х225) У3
УКРМ56-6,3(10,5)-1350 (3х450) У3
УКРМ56-6,3(10,5)-1350 (450+2х450) У3
УКРМ56-6,3(10,5)-1800 (4х450) У3
УКРМ56-6,3(10,5)-1800 (900+2х450) У3
УКРМ56-6,3(10,5)-1800 (900+3х300) У3
УКРМ56-6,3(10,5)-2250 (1350+2х450) У3
УКРМ56-6,3(10,5)-2700 (1350+3х450) У3
УКРМ56-6,3(10,5)-3150 (1800+3х450) У3
УКРМ56-6,3(10,5)-3150 (2250+2х450) У3
Подгруппа: силовые фильтры высших гармоник
Ф 3 - 6 - 1200 У3
Ф 5(7) - 6 -1200 У3
Ф 11(13) - 6(10) -1200 У3
Ф 3 - 10 -1200 У3
Ф 5 - 10 -1200 У3
Ф 7 - 10 -1200 У3
Ф 3 - 6(10) - 2400 У3
Ф 5(7;11;13) - 6 - 2400 У3
Ф 5(7) - 10 - 2400 У3
Ф 11(13) - 10 - 2400 У3
Ф 5(7) - 6(10) - 3600 У3
Ф 11(13) - 6(10) - 3600 У3
Ф 5(7) - 6(10) - 4800 У3
Ф 11(13) - 6(10) - 4800 У3
Ф 5(7;11;13) - 10 - 6000 У3
Модули для размещения комплектных конденсаторных установок
Модуль М0 УХЛ1
Модуль М1 УХЛ1
Модуль М2 УХЛ1
Модуль М3 УХЛ1
Модуль М4 УХЛ1
Резисторы
ПЭВ ОЖО 467.546 ТУ ПЗ
ПЭВР ОЖО 467.546 ТУ ПЗ
С5-14В ОЖО 467.556 ТУ
С5-17В
СП5-22В ОЖО 468.551 ТУ
СП5-1В1 Вт А,Б ОЖО468.558ТУ
СП5-4В1 Вт А,Б ОЖО468.505ТУ
СП3-37 ОЖО 468.206 ТУ
НР1-4-9М ОЖО 467.404 ТУ
НР1-19-3М
НР1-20 ОЖО 467.419 ТУ
С5-52 ОЖО.467.538 ТУ
Р2-94 (аналог SQР)
Р2-95 (аналог GRF)
Р2-96 (аналог GRV)
РП1-214